宁津北控城市环境服务有限公司

企业标准

制度编号：AH.11.2024.1

消防安全管理制度

2024-11发布	2024-11实施

宁津北控城市环境服务有限公司

制度控制表

| 制度名称 | 宁津北控城市环境服务有限公司消防安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度编号 | AH.11.2024.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 状态 | 实施日期 | 起草部门 | 会签 部门 | 主管领导审核 | 审核 部门 | 签发人 | 是否修订 |
| 2023 | 试用 执行 | 2023.9.1 | 安环品质部 | 是 |  |  | 尹善英 | 否 |
| 2024 | 修订执行 | 2024.11.10 | 安环品质部 | 是 |  |  | 黄殿兴 | 是 |
| 此 次 修 改 的 主 要 内 容 | “人力综合部、机械作业中心、转运站中心的消防器材定期检查，对存在有问题的及时上报更换。”更改为4.2.1“人力综合部、生产运营部的消防器材定期检查，对存在有问题的及时上报更换。” |  |  |  |  |  |  |  |
| 解释部门 | 安环品质部 |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1.目的	4

2.适用范围	4

3.术语与定义	4

4.相关部门/人员职责	4

5.火灾预防	5

6.消防安全重点部位管理	8

7.防火检查	9

8.灭火救援	10

9.消防档案	10

10.附则	11

11.附件	11

# 1.目的

为加强宁津北控城市环境服务有限公司（以下简称“宁津项目公司”）所属各单位消防安全管理工作，预防火灾和减少火灾危害，保障员工生命及企业财产安全，依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规、标准及《北控城市资源集团环卫事业部消防安全管理制度》，特制定本制度。

# 2.适用范围

本制度适用于宁津项目公司的消防安全管理工作。

# 3.术语与定义

3.1消防安全重点部位是指容易发生火灾，一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全，以及对消防安全有重大影响的部位。

3.2消防“四个能力”，是指检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力。

3.3消防“四懂四会”，是指懂本岗位生产过程的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂扑救方法、懂疏散方法，会报警、会使用灭火器、会扑救初起火灾、会组织人员逃生。

# 4.相关部门/人员职责

4.1.安环品质部

4.1.1负责建立健全宁津项目公司消防安全管理体系，负责本制度的制定、修订和解释。

4.1.2消防安全管理归口部门为安环品质部。

4.1.3落实项目公司消防安全责任，制定符合实际的消防安全管理制度、消防设备设施安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

4.1.4按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

4.1.5组织本单位防火检

.查，及时消除火灾隐患。

4.1.6组织对员工进行消防安全培训，并定期组织消防安全培训和演练。

4.2其他部门

4.2.1人力综合部、生产运营部的消防器材定期检查，对存在有问题的及时上报更换。

4.2.2配合安环品质部组织的消防安全培训和演练。

4.3项目负责人是企业消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。

# 5.火灾预防

5.1消防安全制度建设

5.1.1加强“四个能力”建设，提升消防安全基础管理能力，应按照国家有关规定，建立健全消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行，消防安全制度主要包含以下内容：

a.消防安全教育、培训。

b.防火巡查、检查。

c.安全疏散设施管理。

d.消防设施、器材维护管理。

e.火灾隐患整改措施。

f.用火、用电安全管理。

g.易燃易爆危险物品及其储存场所的防火防爆。

h.专/兼职消防队的组织管理。

i.灭火和应急疏散预案演练。

j.消防安全工作考核和奖惩。

k.其它必要的消防安全内容。

5.2消防安全教育

5.2.1各单位应当根据的自身特点，通过多种形式开展经常性的全员消防安全宣传教育

a.对新上岗的员工应进行上岗前消防安全培训；

b.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训；

c.每年至少组织一次灭火和应急疏散演练；

d.定期开展形式多样的消防安全宣传教育。

5.2.2消防控制室的值班人员、消防设施操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级消防设施操作员证。

5.3消防设施、器材

5.3.1使用的消防产品必须符合国家标准或行业标准，禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

5.3.2不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

5.3.3严格落实属地消防安全责任，明确消防设施属地管理责任人员，定期对消防设施/器材进行维护、检查和管理；设立消防器材检查卡（见附件2），明确专人每月点检，定人、定卡、定设施，确保消防设施/器材保持齐全完好。

5.3.4建立消防器材常态化管理机制，建立消防器材管理台账（见附件1），实行消防器材溯源管理。

5.3.5生产经营场所灭火器的设置应符合下列要求：

a.灭火器设置方式

（1）灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。

（2）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

（3）原则上手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。

（4）灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施，例如为放置在室外的推车式灭火器设置防雨棚。

b.灭火设施选型

（1）配电室、电动车充电点等易发生电气火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

（2）存放各类油脂油品的场所/部位应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

（3）同一场所内存在不同种类的火灾时，应选择配置磷酸铵盐干粉（俗称ABC干粉）灭火器等通用型灭火器。

（4）经常进行动火作业的场所、存放油脂油品的库房、电动车充电点/站应增加设置消防沙箱、消防铁锹等设施，且存放消防沙不得少于0.2m³。

c.灭火器数量

每个灭火器设置点的灭火器配置数量应不少于2具，且不宜多于5具。

# 6.消防安全重点部位管理

6.1依照易燃、可燃物品存储情况、重要设备、设施设置位置、人员密集程度、以及火灾危险程度等情况确定本单位消防安全重点部位。

6.2涉及以下部位/场所的相关单位，应将下列场所列为本单位消防安全重点部位：

（1）物业单位消防控制室、消防泵房。

（2）填埋场。

（3）垃圾转运站控制室。

（4）配电室。

（5）电动车辆充电站/点。

（6）存放油脂、废弃机油、电动车电池等易燃可燃物的库房或存放点。

（7）进行电焊气割作业维修间。

（8）氧气、乙炔等助燃、易燃易爆气体气瓶存放点。

（9）各单位认定的其它火灾风险较大的部位。

6.3消防安全重点部位除应配备消防器材外，应设置明确的防火标志，并标明“消防重点部位”和“防火责任人”，施行属地消防安全管理。

6.4单位应根据消防安全重点部位使用性质，制定相关管理规定、操作规程和事故应急处置操作程序。

# 7.防火检查

7.1.每季度至少应组织1次防火检查，对消防安全重点部位应至少每月进行1次防火检查，并做好检查记录，检查的主要内容包括：

（1）火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况。

（2）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

（3）消防车通道、消防水源情况。

（4）消防设施、器材配置及有效情况。

（5）消防安全标志设置及其完好、有效情况。

（6）用火、用电有无违章情况。

（7）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况。

（8）消防安全重点部位管理情况。

（9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况。

（10）消防(控制室)值班情况、人员持证上岗情况和设施、设备运行、记录情况。

（11）防火巡查落实及记录情况。

（12）其他需要检查的内容。

7.2对查出的各类火灾隐患，参照《HSE事故隐患排查治理制度》隐患整改相关要求立即消除或限期整改；对于不能现场立即完成整改的火灾隐患应下达《安全检查（隐患）整改五定表》，由责任部门负责人整改和验收。

7.3对于不能自身解决的重大火灾隐患，以及责任部门确无能力解决的重大火灾隐患，应当制定落实防范措施，提出解决方案并及时书面逐级向安环品质部报告。

# 8.灭火救援

8.1员工发现火灾时，应当立即报警。各级领导和个人不得阻拦报警，不得延迟报警，不得谎报火警。

8.2各单位发生火灾时，应当立即组织力量控制和扑救初起火灾，防止火势蔓延扩大。

8.3火灾扑救后，应当保护好火灾现场，及时统计火灾损失，查清事故原因，编写火灾事故调查报告，总结经验教训，并按要求存档。

# 9.消防档案

9.1安环品质部应当建立健全宁津项目公司消防档案，消防档案应当详实并符合本单位实际，全面反映本单位消防工作的基本情况。各单位应当对消防档案及时归档，统一保管、备查。

9.2消防档案应当包括以下内容：

（1）本单位基本概况和消防安全重点部位情况。

（2）消防管理组织机构和各级消防安全责任人。

（3）消防安全制度。

（4）消防设施、灭火器材情况（管理台账及检查卡）。

（5）新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

（6）灭火和应急疏散预案及演练记录。

（7）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；火灾隐患及其整改情况记录；防火检查、巡查记录；消防安全培训记录。

（8）消防安全考核、奖惩情况记录。

（9）其它消防资料。

# 10.附则

10.1本规定最终解释权归安环品质部所有，未尽事宜以安环品质部指导为准。

10.2本规定自发文之日起执行。

# 11.附件

附件1：《消防器材管理台账》

附件2：《消防器材检查卡》

附件1：《消防器材管理台账》

消防器材管理台账

班组/地点：

单位：

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 购置日期 | 配置地点 | 数量 | 负责人 | 状态 | 维修日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：消防器材检查卡

年度：

消防器材检查卡

编号：

责任人：

| 检查日期 | 检查情况 |  | 检查人签名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 异常 |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |
| 通用内容 | 1．灭火器是否放在指定位置，放置位置是否干燥通风，防止筒体受潮腐蚀； 2.灭火器周边是否被其它物品遮挡或圈占，影响取用。 |  |  |
| 灭火器箱 | 1.灭火器箱盖是否处于关闭状态； 2.箱体箱门清洁、无损坏，箱内无杂物。 |  |  |
| 干粉灭火器 | 1.筒体无锈蚀、变形现象，名牌完整清晰； 2.喷嘴无变形、开裂、损伤， 喷射软管无变形、损坏； 3.压力表外观完好，指针处于绿区； 4.压把等金属件无严重变形、损坏、锈蚀等影响使用的缺陷； 5.铅封及插销完好无损，未曾动用； 6.生产厂家、生产日期清晰可见。 |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 1.存放位置符合要求，不得处于暴晒、高温环境；环境温度-5~45 摄氏度为宜； 2.喷筒和喷射管道无堵塞、腐蚀和损坏，是否有防冻伤措施； 3.压把等金属件无严重变形、损伤、锈蚀等影响使用的缺陷； 4.铅封及插销完好无损，未曾动用； 5. 生产厂家、生产日期清晰可见。 |  |  |

备注： ①消防器材每月检查一次， 如有异常需立即进行维修或更换；②检查情况正常打“√ ”, 异常打“×”并简要

描述记录异常原因。③各使用单位应根据配置消防器材类型调整本表“检查内容”，确保内容与实际相符。